	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 이설요청 보고(소화전 3133호)

1. 재난관리과-6448(2015.09.30.)호 “2015년도 하반가 소방용수시설 일제점검.정비 계획 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 길음119안전센터 2015년 하반기 소방용수 일제점검 결과 소화전 3133호 1개소가 지하에 매몰되어있어 사용 및 관리에 어려움으로 인도변으로 이설을 다음과 같이 요청합니다.

가. 이설요청 소방용수시설 현황

연번	소방용수시설			기 존 위 치	이 설 위 치	비 고
	종 별	식 별	관리번호
1	소화전	지상식	3133호	성북구 삼양로 20 (성북구길음동 1078-2) 주차장입구	성북구 삼양로 20 (성북구길음동 1078-2) 인도변	매몰된 상태

붙임  소방용수시설 이설예정지 위치 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	배재민		진압1팀장	남대진		119안전센터장	11/23 유호열
협조자
시행	길음119안전센터-5436	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개