서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	보이는 소화기함 설치 장소 실태 파악 추진계획

1. 예방과-21419(2015.11.18.)『보이는 소화기함 설치장소 실태파악 알림』

2. 위 문서와 관련하여 개화119안전센터 관내 소방차통행불가(곤란)지역의 소화기함 설치장소 파악계획을 다음과 수립하여 추진하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2015.11.21. ~ 12.4.

나. 추진대상 : 6개소(소통곤란 3개소, 소통불가 3개소)

다. 추진방법

- 팀별 담당대상지역 현장방문을 통하여 정확한 설치위치 확인

- 이해 당사자(주민, 자치구 등)에 대한 사전확인

※ 설치에 따른 민원요인 해소 및 설치 가능성(도로점용허가 등) 확보

라. 설치기준

- 반경 50m이내에 소화기가 12~14개가 배치되도록 선정

- 1개 소화기함에 들어가는 소화기 기준 수량은 4개 이상 8개 이하임

※ 기준수량 설치가 불가능한 경우에는 설치 가능 수량 표기 가능

- 눈에 잘 띄이고 사후 관리가 용이한 장소 선정(비상소화장치 옆 등)

- 대상물 화재취약 특성을 고려한 설치 우선순위 부여

- 추후 별도의 소화기함 설치가 없도록 면밀히 대상 검토

마. 보고기한 : 2015.12.4.까지(붙임 2,3,4)

붙임  1. 소방차 통행 곤란 대상 현황 및 팀별담당 지정표 1부.

2. 소방차 통행 불가 대상 현황 및 팀별담당 지정표 1부.

3. 보이는 소화기함 설치 위치 파악 결과보고 서식 1부.
4. 소화기함 설치 장소 1부.
5. 소화기함 설치 동의서 1부.   끝.

★담당자	김종술		진압3대장	代김종술		119안전센터장	11/23 신승헌
협조자
시행	개화119안전센터-5697	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8	/
전화	02)2662-7119	/전송	02)2662-7191	/	bless911@seoul.go.kr	/	대시민공개