		북부수도사업소
CU********3*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0952015118265	관리번호	33901163
소유자 성명	**	수용가 전화번호	*************
수용가 주소	************************
업종	가정용(10)	계량기구경	15mm
민원신청사유	요금과다로 민원인 계량기 검정시험 신청함.	신청인	***
신청인 주소	*****************
신청인 연락처	*************	소유자와의 관계	본인
현장조사일	2015년 11월 23일	조사자	한종구
입회자	***	수용가와의 관계	본인
시험장애사유	요금과다로 민원인 계량기 민원검정 신청함.

끝.

주무관							한종구				주무관					양영상					현장민원과장					11/23 한병주
협조자
시행			현장민원과-17809										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935																/
전화		02-3146-2902							/전송			02-3146-2929					/														/	부분공개(6)