더 평화롭고 안전한 세계! 글로벌 코리아가 새로운 지평을 열어갑니다.
	관악소방서
수신	(주)방수와칠 대표 귀하(08773 서울특별시 관악구 남부순환로 1524-1 (신림동))
(경유)
제목	판매취급소(제1종) 설치허가 통보【(주)방수와칠】

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원하며, 귀하께서 신청(민원-4397호, 2015.11.19)하신 위험물 판매취급소(제1종) 설치허가를 처리 하였으니 제출하신 도면과 같이 시공하시고,

2. 위험물 판매취급소(제1종) 설치허가와 관계없는 부분에 대해서는 화재 등 각종 안전사고에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설치대상

구분	업체명	소재지	비고
판매취급소(제1종)	㈜방수와칠	관악구 남부순환로 1524-1	페인트도료류

나. 설치자 : ㈜방수와칠

다. 신청내용 : 판매취급소(제1종) 신규 설치허가

라. 허가번호 : 제32-0299-151123호

▶ 허가일자 : 2015년 11월 23일

▶ 안내사항

- 위험물안전관리법시행령 제8조의 규정에 의거 탱크안전성능검사 대상이 되는 경우는 소방서,      한국소방산업기술원 또는 탱크안전성능시험자로부터 탱크안전성능검사를 받은 후 완공검사를      신청하시기 바랍니다.

- 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시기를 달리하오니 위험물안전관리법시행규칙       제20조의 규정을 참고하시기 바랍니다.

- 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 행정안전부령이 정하는 사항을      변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

- 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 하게 하기 위하여 위험물안전관리법시행령 별표 5      및 별표 6의 규정에서 정하는 위험물취급자격자를 선임 하고, 선임일로부터 14일 이내에     소방서장에게 신고하여야 하니 미리 준비하시기 바랍니다.  끝.

	관악소방서장
담당자	이상현		위험물안전팀장	조중길		예방과장	11/23 허권립
협조자
시행	예방과-17995	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-883-7909	/전송	02-875-4375	/	lsh2115@seoul.go.kr	/	대시민공개