함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/20~11/22)

1. 2015.11.20.(금)~11.22.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-11-20-(금) (A)		396,433	123,097	101,220	29,056	125,556	17,504
2015-11-21-(토) (B)		342,790	98,653	87,363	19,262	120,939	16,573
2015-11-22-(일) (C)		349,181	108,871	83,431	26,767	114,471	15,641
2015-11-19-(목) (D)		407,360	141,178	99,565	36,633	114,711	15,273
전년도	2014-11-20 (목) (E)	392,088	115,045	97,306	29,618	150,036	83
	2014-11-21- (금) (F)	377,774	107,498	88,706	28,547	151,814	1,209
	2014-11-22- (토) (G)	356,209	82,750	101,319	24,338	136,908	10,894
11-20(금)	전일대비A-D)	-10,927	-18,081	1,655	-7,577	10,845	2,231
차이량	전년대비(A-E)	4,345	8,052	3,914	-562	-24,480	17,421
11-21(토)	전일대비(B-A)	-53,643	-24,444	-13,857	-9,794	-4,617	-931
차이량	전년대비(B-F)	-34,984	-8,845	-1,343	-9,285	-30,875	15,364
11-22(일)	전일대비(C-B)	6,391	10,218	-3,932	7,505	-6,468	-932
차이량	전년대비(C-G)	-7,028	26,121	-17,888	2,429	-22,437	4,747
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 11월 평균		376,148	102,497	95,354	24,706	146,021	7,570
2015.11.01~금일 평균		381,062	114,795	91,351	29,009	128,736	17,171

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.11.20~11.22) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(11월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	11/23 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-25724	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개