문서번호	기전과-11726
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		11/23 이영목
협 조

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제6차 작업완료 보고

2015. 11

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제6차 작업완료 보고

우리사업소에서 시행중인 『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 대하여 제6차 작업지시가 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함

▢ 관련근거

❍ 2015. 10. 7 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 제6차 작업지시

❍ 2015. 11. 18 제6차 작업완료보고서 제출(청호파워텍)

▢ 제6차 작업완료 개요

❍ 시공업체 : (주)청호파워텍 대표 이순형

❍ 작업대상 : 북악터널 외 10개소 글러브 및 등기구 3,706개 세척

❍ 공사기간 : 2015. 10. 19 ~ 11. 19

❍ 작업완료일 : 2015. 11. 18

❍ 공사금액 : 금38,900천원

▢ 제6차 작업완료 내역

연번	노 선 명	공 종	규 격	수 량		비 고
	(위 치)			지시물량	완료물량
1	북악터널	꒨ 글러브세척	∙ 150W,1면,야간	210등	420등	실제물량 반영
2	구기터널	꒨ 글러브세척	∙ 150W,1면,야간	442등	442등	-
3	지하문터널	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	440등	440등	-
		꒨ 글러브세척	∙ 150W,1면,야간	233등	0등	2016년 교체 예정
		꒨ 글러브세척	∙ 150W,1면,야간	119등	119등	-
4	사직터널
		꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	281등	281등	-
5	공릉터널	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	509등	509등	-
6	동망봉터널	꒨ 글러브세척	∙ 150W,1면,야간	180등	180등	-
		꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	624등	624등
7	솔샘터널	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	318등	318등	-
8	녹천지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	232등	232등	-
		꒨ 등기구세척	∙ 2등용,외부,야간,250W, 1면,야간	28등	28등
9	방학지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	12등	12등	-
		꒨ 등기구세척	∙ 2등용,외부,야간,250W, 1면,야간	32등	32등	-
10	월계3지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	12등	12등	-
		꒨ 등기구세척	∙ 2등용,외부,야간,250W, 1면,야간	36등	36등	-
11	정릉지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	12등	12등	-
		꒨ 등기구세척	∙ 2등용,외부,야간,250W, 1면,야간	9등	9등	-

▢ 사업효과

❍ 등기구 세척 전 후 조도측정 비교 결과 평균 11.03% 개선 (조도측정 비교서 참조)

▢ 보고자 의견 및 조치계획

❍ 위와 같이 제6차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함

붙임 :  1. 6차 작업완료보고 1부.

2. 조도측정 비교서 1부.

3. 사진대지 2부. 끝.