문서번호	시설과-5996
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김욱		백운도	11/23 진병규
협조

『보라매공원』 영상감시장치정비계획

2015.11

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

『보라매공원』

영상감시장치 정비계획

보라매공원내 영상감시장치(CCTV)시설이 일부 기능불량 및 고장이 발생하여 다음과 같이 정비하여 시설관리에 만전을 기하고 함

시설 현황

설치수량 : 보라매공원내 52개소(화장실 화상전화 6대 포함)

- 당직실(DVR4대,모니터5대) / 보라매공원관리사무소(모니터2대)

설치년도 : 2007년 ~ 2015년(순차적 증설)

- 기능 및 화소수 :  360도 회전 및 고정형/ 41만화소 ~ 200만화소

- 용도 : 범죄예방. 시설물 안전관리

정비대상

X-게임장화장실 화상전화 카메라 고장

독서실 카메라, 정문화장실 화상전화 화면연결상태 불량

현황사진

독서실 CCTV 화면 연결 불량	x-게임장화장실 화상전화 카메라 고장

정비계획

정비내용

․ X-게임장화장실 화상전화(유선) - CCTV카메라 교체

․ 정문화장실(유선),독서실카메라(무선)- 무선장비,컨버터(IP.DVR)정비

정비방법

․영상감시장치 전문 수리업체로 하여금 부품 교체 및 정비

소요예산 : 660,000원

X-게임장화장실 카메라 교체 외 2종 : 660,000원

- 산출근거  : 사무관리비 600,000원, 부가세 60,000원

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과,공원녹지관리수준향상및도                                시녹화지원,공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소                           산하공원유지관리,일반운영비,사무관리비

기대효과

영상감시장치의 교체.정비로 범죄예방 및 시민 안전관리

공원이용객 민원사항 해소 및 공원만족도 향상 제고

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 견적서 각1부