함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	여포빌딩(08619 서울특별시 금천구 시흥대로 310 (독산동))
(경유)
제목	저수조 청소(소형) 의무대상 제외 요청에 대한 회신(독산동 1059-4, 여포빌딩)

1. 맑은 물 공급에 협조해 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. *********************에서 신청하신 직결급수 연결공사에 따른 저수조 청소 의무대상 제외 요청에 대하여 현장조사 결과,

3. 동 건축물은 면제 적용기준“저수조를 사용하지 않거나 소방용수 및 변기용수로만 사용하는 경우 청소관리 대상에서 제외”에 부합되어 저수조 청소  의무대상에서 제외되었음을 통보하오며,

4. 아울러 향후에 저수조를 사용하여 급수하실 경우에는 청소를 실시하고 그 결과를 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	최선보		주무관	강동길		급수운영과장	전결 11/23 이자화
협조자
시행	급수운영과-23891	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	부분공개