문서번호	총무과-474
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	01/14 이인숙
협조

2014년 한성백제박물관

승강기점검 업무대행용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2014년 한성백제박물관

승강기점검 업무대행용역 시행계획

한성백제박물관 방문객의 안전한 승강기 이용과 고장이 발생할 경우 신속한 보수를 위하여 승강기유지관리 전문업체에 승강기점검 업무대행용역을 시행하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

승강기 현황

설치대수

- 승강기 : 3대(승객용 2대, 화물용 1대)

- 휠체어리프트 : 1대

설치연월 : 2010년 10월(휠체어리프트 : 2012년 1월)

제작설치

- 승강기 : 티센크루프엘리베이터코리아(주)

- 휠체어리프트 : 유엔아이리프트

설치장소(운행구간)

- 승객용승강기(1) : 지하3층 주차장 입구 ~ 3층 하늘공원(6개층)

- 승객용승강기(2) : 지하2층 풍납토성 단면 ~ 1층 제2전시실 입구(3개층)

- 화물용승강기 : 지하3층 공조실 앞 ~ 1층 제2전시실 복도(4개층)

- 휠체어리프트 : 1층 제2전시실 내부

관련근거

승강기시설 안전관리법 제17조 및 같은법 시행령 제15조

- 승강기 운행의 안전에 관한 점검(자체점검)을 월 1회 이상 실시하고        그 점검기록을 작성하여 2년간 보존하여야 함.

용역기간 : 2014.2.1 ~ 2015.1.31

용역대상 : 승강기 3대(승객용 2대, 화물용 1대), 리프트 1대

과업내용

자체점검(월 1회) 및 고장발생시 수리

야간 및 휴일의 고장대기

정기검사(연 1회)시 입회 및 사후조치

매월 정기적으로 순회점검, 조정, 급유 및 소모품의 대체

- 정기점검 : 승강기의 모든 장치․기구를 매월 1회 정기적으로 점검

- 소모품 : 점검, 고장처리에 필요한 소모품(통상 사용에 따른 열화, 마모에

대한 보완, 교환을 빈번히 행하는 소모품, 유지류)에 대하여 공급

소요예산 : 7,801,200원(650,100원/월)

승객용승강기(VVVF제어) : 2대×151,000원/대·월=302,000원

화물용승강기(유압식) : 1대×146,000원/대·월=146,000원

휠체어리프트(유압식) : 1대×143,000원/대·월=143,000원

소요금액

- 승강기 : (302,000+146,000)원/월×1.1×12월=5,913,600원

- 휠체어리프트 : 143,000원/월×1.1×12월=1,887,600원

※ 승강기 안전관리법 제11조의4 규정에 따른 2013년 승강기 표준보수료 기준

예산과목

한성백제박물관, 선사고대역사문화공간창조, 관람지원기반구축,

박물관유지운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

계약방법 : 수의계약

계약업체

- 승강기 3대 : 티센크루프엘리베이터코리아(주) 대표 박양춘

- 휠체어리프트 1대 : 대영엘리베이터(주) 대표 구자한

관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항 및

같은법 시행령 제25조 제1항 제4호, 제5호

- 승강기 전문 유지관리(제작)업체이고 한성백제박물관 승강기를 제작․

설치한 업체로 계약금액이 소액임.  끝.