청사 출입문 고장발생 통보
문서번호	현장대응단-9355	결재	★서무주임	3팀장	현장대응단장
등록일자
			김정희	김희정	11/23 우성삼
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	출입문 2개	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2015. 11. 23.	장 소		청사 1층
모 텔 명	미확인
조 치 사 항	제조업체 AS방문수리 의뢰
원인 및 상태	자동기동상태에서 출입을 감지하는 센서의 오동작으로 수시로 열리고 닫히는 현상 발생
담당자 의견	제조업체 AS방문 수리의뢰
그 밖의 사 항	붙임 : 출입문 사진 1부.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015. 11. 23. 담당자 계급 소방위 성명 김 정 희 (인) 구로소방서장 귀하

출입문 사진

	현장대응단장