서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	외부전문가 기동점검 지적사항 조치결과 보완 요구(마곡지구 11, 12단지 아파트건설공사)

1. 건축사업팀-4111(2015.11.20)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 귀 공사에서 시행하신 마곡지구 11, 12단지아파트 건설공사의「외부전문가 기동점검단 점검결과 지적사항 조치결과 송부」에 대하여 시정 조치결과 미흡한 사항이 있어 다음과 같이 보완 요구하오니 2015.12.2(수)까지 보완 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 보완요구 내용

지적연번	지적사항	조치사항(SH공사)	보완요구 내용
3	옥탑에 안전난간(영구)이 없어 안전사고 우려됨	설계도서 미 반영사항으로 관계법령 검토 및 반영여부 검토후 처리예정	옥탑 난간은 사용 중 설비점검, 기타 작업자의 안전을 위한 시설로써, 관계법령 검토후 처리할 사항이 아니라 안전확보를 위해 시설 보완이 필요함
4	상가 파라펫에 난간(영구)없어 안전사고 우려됨	설계도서에 대부분 반영되어 있으며, 일부 미 반영된 부분은 관계법령 검토 및 반영여부 검토후 처리 예정	옥상 파라펫난간 시설 보완은 관계법령 검토후 처리할 사항이 아니라, 옥상 출입자의 추락사고 예방 조치로써 시설 보완이 필요함
6	아파트 실내의 미서기창에 의한 추락사고 우려됨	실내에 면한 창호의 하부창이 FIX창 설치로 관계법령 규정 「주택건설기준 등에 관한 규정」제18조 제2항 제1호에 의거 시공 적정함	실내 미서기창에 의한 어린이 추락사고 발생 우려가 있으므로 안전시설(안전난간)설치 필요함
7	아파트 창문 외부에 설치된 파이프 안전난간은 높이가 낮아 안전사고 우려됨	관계 법령규정 「주택건설기준 등에 관한 규정」제18조 제2항 제1호에 의거 시공 적정함	실내 미서기창에 의한 어린이 추락사고 발생 우려가 있으므로 안전시설(안전난간)을 보완설치 요함

끝

	서 울 특 별 시 장
전문관	최장길		건축심사팀장	도태환		기술심사담당관	전결 11/23 김홍길
협조자
시행	기술심사담당관-19772	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8577	/전송	2133-0745	/	cjang@seoul.go.kr	/	대시민공개