문서번호:예방과-16867

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 11. 23.(월) (11:10 ~ 11:50)		결재	담당자			검사지도팀장		예방과장
				육신춘			탁한수		11/23 최광수
대상명 및 위치	***** **************		대표자 및 전화번호		*** ********
관계인	****** ***************	업종	복합건축물				소방안전 관리자			*** ***************
자체점검 실시자	********	자체점검 실시기간	*****9.10.				소방시설 관리사			***
규 모	양식 철근콘크리트조 지상 4층/지하 1층, 연면적 2,195.7㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	시기 및 횟수 적정함.
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사(***) 참여함.
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력 적정함.
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	점검인력 실제 점검함.
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검기간 일치함.
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용하여 실시함.
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	소방시설 유지관리 및 비상구 안전 관리 철저토록 지도함.	※ 확인자 장. 육신춘 장. 유재광