출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	정덕규	이선재	11/23 박길영

	명에 의하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 11월 23일(월)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2015년 11월 23일(월) 09:50 ~ 16:50
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2015년 11월 23일(월)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내. ◎ 출장목적 ○ 국가 테러위기에 따른 제수밸브 조절 및 관로순찰 ◎ 출장결과 ○ 증산로 700mm 갱생공사 시험 시공구간 밸브조절. - 700mm 제수밸브(외 5개소) 조절 및 관로 점검. ○ 증산배수지 4지 항청소 완료 현장 점검. ○ 불광천변 관로 및 시설물 점검. ※ 순찰구간 특이사항 없음.
비 고