위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(성산동 다세대주택 305호) 화재발생에 따른 현황 알림(통보)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 16. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 『화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 화재발생 사실을 다음과 같이 알림(통보)하니, 각 과 및 각 안전센터에서는 화재예방 및 경방업무에 참고하시기 바랍니다.(필요시 적절한 조치)

가. 화재일시 : 2015. 11. 19(목) 06:04 ~ 07:20(현장활동종료)

※ 접수 : 06:04 / 출동 : 06:05 / 초진 : 06:39 / 완진 : 06:46 / 귀소 : 07:30

나. 대    상 : 다세대주택(도시형생활주택원룸형) 305호

다. 위    치 : 마포구 월드컵북로12안길 34-17(성산2동 111-10)

라. 건물현황 : 양식 R/C조 스라브가 5/0 1동 12호 연면적 346.96㎡                                    중 3층 1동 5호 105.08㎡ 중 3층 1호 15.3㎡

마. 주 용 도 : 다세대주택

바. 피해상황

〇 인명피해 : 부상 2명【인명구조 8명(부상자 2명 포함)】

- 305호 거주자(좌족 2~3도 화상) : 성산구급차로 한강성심

- 302호 거주자(안면부 2~3도 화상) : 신수구급차로 한강성심

〇 재산피해 : 15,837천원(부동산 11,422천원, 동산 4,415천원)

- 부동산 : 3층 1동 5호 105.08㎡ 중 10㎡ 소실, 54㎡ 그을림

(3층 1동 1호 15.3㎡ 중 10㎡소실, 5㎡ 그을림)

- 동  산 : 에어컨, 전기장판, 매트리스, 냉장고, 기타 가재도구 등

사. 원    인 : 전기적요인 추정

아. 개    요

- 매트리스위에 전기장판을 깔고 취침중 전기장판에서 전기적 요인에 의해 발생된 화재임

3. 행정사항

❍ 성산119안전센터장은 화재발생장소에 대하여 근무교대시 도상훈련 등을 실시하여, 발화장소 주변여건, 주변소방용수, 최단 출동로 확보 등 초동대처 등 진압대책에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	장춘근		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	11/23 김용태
협조자
시행	현장대응단-9095	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-716-0604	/전송	02-716-2119	/	jangck@seoul.go.kr	/	대시민공개