출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	11/23 어수미

	명에 의하여 2015. 11. 21(토) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 21.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 11. 21(토)  09:00 ~ 14:30

건    명

출장결과보고(2015-11-21 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 강남구 강남운전면허시험장 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 이수현, 김두진

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
강남운전 면허시험장 석면철거	강남구 테헤란로114길 23	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ
		폐기물반출구 1지점	400ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 7개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 출장시 강남운전면허시험장 도로주행통제실 건물 2층 천장텍스 및 벽재      밤라이트 해체․ 제거 중이었음.

- 석면해체·제거시 건물내 사용자는 없었으며 발생폐기물은 지정폐기물 수집      운반 차량에 실어 반출하였음.

내용

□ 관련사진

사업장 전경	해체제거 건물	부지경계선 1
부지경계선 2	부지경계선 3	부지경계선 4
위생설비입구	음압기	폐기물반출구

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보