출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	11/24 최진석

	2015년 하반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 11. 23.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 23.(월) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고('15년 하반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 마포구 및 서대문구, 은평구 민방위 비상급수시설 13개소 □ 출 장 자 - 서울시 : 공업5급 윤승범, 공업7급 정영환 - 자치구 : 김기홍(마포), 최영남(서대문), 김찬호(은평) □ 점검결과 ○ 점검내역 - 마포구(6개소) : 옹달샘공원 외 5개소 시설 작동, 관리상태 양호 ‧ 지적사항 : 예비유류 미비치 2건(느티나무공원, 연남아파트) - 서대문구(5개소) : 안산가로변 외 4개소 시설 작동, 관리상태 양호 ‧ 지적사항 : 없음 - 은평구(2개소) : 거북약수터 외 1개소 시설 관리 양호 ‧ 지적사항 : 발전기 작동에 의한 급수 불가(갈현초등학교) ‧ 조치계획 : 발전기 시설 점검 및 담당직원 작동법 숙지 등 검토 후 결과 보고 □ 점검결과 : 시설점검표 및 지적사항 사진 각 1부.