소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2015.11.23.월.야간)

★주무관	관리과장			결재
김현교	11/24 한병연
협 조
	주무관		박근우

□ 근무자 : 제1조 김재영,김현교,여진식

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 2,3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 2,3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 2,3,4처리장 종침 PCS시스템 점검순찰 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터 입력 ○ 자양오수중계펌프장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : - 1,2 방류구 수조점검 및 시약이상유무점검 - 1,2 방류구 “SS”상승으로 수조 이물질제거 및 점검 정기 점검 : 1,2방류구 TMS설비 수조청소(월,수,금),유입구 점검(월1회)	(22:30 ~ 23:30) (06:00 ` 06;50)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검: - 2,3,4처리장 및 각현장 현장제어설비PCS(MLS)시스템설비점검
	□ 인계사항
	○ #2방류수 TMS 수질“T-P” 개선기간 연장(2015.12.31.)

□ 특이사항

○

끝.