	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	길음2 재정비 촉진구역 내 이설 완료 소방용수시설 검수 지시

1. 관련근거

○ 길음2재촉2014-209 (2014.07.17.)호 “길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업구역 내 소방용수시설물 이설 협의”

○ 재난관리과-2501(2015.04.15.)호 “길음2재정비촉진구역내 소방용수시설 대상 변경에 따른 임시폐전 계획 알림”

○ 대건 공무 제15-72(2015.11.17.)호 “길음2재정비촉진구역 소방용수시설 이설 완료”

2. 재개발구역내 임시폐전 소방용수시설에 대한 이설공사가 완료되어 알려드리니, 길음119안전센터장은 소방용수시설 조사를 실시하여 출수·외관상태 등의 현장검수(※ 비상소화장치함 내 소화전 개폐기 규격확인 등 부속품 확인 철저 등), 119행정정보시스템 전산현황 수정입력 등 제반업무를 철저히 수행후 2015. 12. 3.(목)한 전산관리카드 첨부하여 보고하시기 바랍니다.

○ 대  상 : 34개소(소화전 29개소, 비상소화장치 5개소)

3. 길음119안전센터장은 현장검수시 안전사고가 발생치 않도록 주의하시고, 특히 급격한 소화전 개·폐로 인한 와류현상으로 지역주민들의 민원이 발생치 않도록 주의하시기 바랍니다.

붙임 1. 소화전 현황-길음2구역

2. 소화전 위치도 및 사진.  끝.

	재난관리과장
수신자	장위119안전센터장,길음119안전센터장,돈암119안전센터장,현장대응단장
담당자	김광진		대응총괄팀장	강인식		재난관리과장	전결 11/24 代강인식
협조자
시행	재난관리과-7624	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개