출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	정덕규	이선재	11/24 박길영

	명에 의하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 11월 24일(화)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2015년 11월 24일(화) 09:40 ~ 16:50
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2015년 11월 24일(화)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내 ◎ 출장목적 ○ 국가 테러위기 대응에 따른 제수밸브 조절 및 관로순찰 ◎ 출장결과 ○ 노후제수밸브 설치공사 현장 밸브점검 및 조절 - 불광동 314-22 100mm 다용도 밸브 교체. ○ 소출수 민원 처리 - 녹번동 1-84 3층 (수압: 2kg/㎠ 확인) ○ 증산배수지 1지 항청소 현장 점검. ○ 진흥로 관로 및 시설물 점검. ※ 순찰구간 특이사항 없음.
비 고