	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『민원신청서-등기접수』 현장확인 결과보고

1. 관련문서

가. 민원접수-2995(2015.11.20.)호 「민원신청서」

나. 예방과-16914(2015.11.24.)호 ‘「민원신청서-등기접수」현장확인계획’

2. 「민원신청서」 에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : ***** *** *******************

나. 확 인 자 : 3명(사법조사 허 용, 소방특별조사1조)

다. 신 청 인 : *** *****************

라. 민원내용

○  민원대상 : ****************************

○ 민원요지 : 가건물에 식당운영 중으로 소방관계법 위반 여부

마. 확인결과

○ 2015.11.24.(화) 동작구 노량진동 *********************을 영업주 ***********과 현장확인함

○ 위 대상은 가건물로 ************은 1층으로 다중이용업소에 해당이 안되며 창고용도로 소방시설은 소화기 대상임.

○ 동작구청 보건위생과(*** 주무관)에서는 무단 영업장 확장 문제로 조사 중에 있으며 건축과(*** 주무관)에서는 가건물 불법증축(용도변경) 관련 이행강제금 부과대상임을 확인함.

○ ********에게 소화기 관리요령, 종업원들에게 대피요령 교육을 하도록 지도하였으며 화재예방상 주방에 확산소화기 및 휴대용비상조명등을 설치하도록 권고함.

바. 결과조치 : 민원인에 서신답변

붙임  1. 민원신청서(등기) 1부.

2. 영업신고증 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	허용		위험물안전팀장	손옥경		예방과장	11/24 최광수
협조자
시행	예방과-16947	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 예방과(2층)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-846-1196	/전송	02-846-1194	/	hy8703@seoul.go.kr	/	부분공개