	마포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사 비상용 디젤 발전기 고장발생통보

마포소방서 정전사고 등 발생시 비상으로 운용되는 비상발전기가 다음과 같이 고장발생하였기에 통보하오니 조치하여주시기 바랍니다.

1. 고장일자: 2015. 11. 24.(화)

2. 장 비 명: 비상용디젤발전기(※ 설치: 1998년 7월)

3. 설치장소: 지하 1층 기계실.

4. 고장사유: 노후로 인한 작동불능 및 내구연한 초과.

붙임  발전기 사진 1부. 끝.

	현장대응단장
★담당자	이강수		진압3대장	조종표		지휘3팀장	김기원		현장대응단장	11/24 김용태
협조자
시행	현장대응단-9168	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/		/	대시민공개