문서번호	신물질분석과-462
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		신물질분석과장
권학선		11/24 안재찬
협 조

서울특별시 감시항목 수질검사 계획

(2015년 4분기)

2015. 11.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

「2015년 4분기」

서울특별시 감시항목 수질검사 계획

서울특별시 수도조례에 의거 먹는물 수질기준 59항목 이외에 2015년 4분기 서울특별시 감시항목 수질검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ 수도법 제26조

○ 서울특별시 수도조례 제36조, 동 조례 시행규칙 제 40조

○ 2015년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획(안) : 신물질분석과-1322(2014.12.04.)

□ 수질검사 개요

○ 검사대상 : 12점 (원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 채수일정 : ’15. 11. 30.(월) ~ 12. 2.(수)

구 분	원 수(5)	정수 및 병물아리수 (7)	비 고
채수일	11.30.(월)	12.2.(수)	먹는물분석과의 원·정수 채수일정과 동일
채수자	안치화	이인자

○ 검사항목 : 분기항목

- 원수 45항목, 정수 58항목, 병물아리수 56항목 검사 실시

	원수	정수	병물 아리수	비 고
총 계	77 (78)	104 (105)	104 (105)
분기 항목	45 (46)	58 (59)	56 (57)
연간 항목	29	39	41	3분기 검사완료
기 타	3 (주간항목)	7 (월간항목)

※ (  ) : 환경부 감시항목인 부식성지수 1항목 추가한 숫자(서울시 감시항목 미포함 항목)

○ 검사기간 : ’15. 12. 2.~12. 30.

○ 결과보고 : ’16. 1. 5. (예정)

붙임 : 서울특별시 감시항목 검사 대상 1부. 끝.