	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구로소방서 심신안정실내 에어컨 실외기 전기배관·배선 공사 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-16069호(2015.11.3.)『구로소방서 보건안전 심신안정실 설치 계획』

나. 소방행정과-17109호(2015.11.20.) 『신심안정실내 냉난방기 구매 및 설치공사 예산집행 계획』

다. 행정자치부 예규 제9호(2015.1.22.) 『지방자치단체 세출예산 집행기준 Ⅳ 신용카드 및 현금영수증 카드 사용요령』

2. 위와 관련 우리 소방서 직원 휴식과 안정을 위한 심신안정실 설치에 따른 에어컨 운영을 위한 실외기의 전기배관·배선 공사에 대하여 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 심신안정실 에어컨 실외기 전기배관·배선 공사

※ 당초 심신안정실내 냉난방기 구매 및 설치공사시 배전반에서 실외기까지 전기배선 공사 생략

나. 공사기간 : 2015. 11. 24. ~  11. 25.(심신안정실 설치공사 기한)

다. 공사계획

○ 필요전력 : AC 단상 220V

○ 옥상 실외기 전기배관·배선 공사

- 3층 배전반에서 에어컨 실외기 설치장소까지, 1종금속제가요전선관 비닐피복 22mm 방수 30M배관, 0.6/1kV 난연케이블 F-CV 3C×4㎟ 30M

라. 소요예산 : 금505천원(설계 원가계산 금액)

마. 예산집행방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 9조 및 같은법 시행령 제25조 제1항 5호 및 수의계약운용요령에 의거 시장조사후 예산범위내에서 저렴한 가격으로 견적제출한 업체와 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장 신용카드 및 현금영수증 사용요령에 의한 계약

바. 예산과목 : 소방재난능력의향상으로안전적인재난시스템구촉/소방화재안전,보조장비보급/소방관서보건안전관리강화/시설비(100-401-01).  끝.

담당자	김현태		장비회계팀장	천완주		소방행정과장	윤봉수		소방서장	11/24 김송연
협조자
시행	소방행정과-17293	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 소방행정과	/
전화	2618-3103	/전송	2616-1919	/	act02@seoul.go.kr	/	대시민공개