자동문 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
김운기		11/24 김안철
협 조

센터 내 자동문 고장 발생에 따른 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	자동문 고장 발생 및 조치결과 보고
내용	○ 고장내용 - 발생일시 : 2015. 11. - 고장위치 : 센터 후문 - 고장내용 : 자동문 부품(행거 로러) 파손 및 레일 변형으로 소음발생 ○ 조치경과 - 2015 .11. 21 : 자동문 보수업체 (우성자동문서비스 대표 권숙창) 방문, 점검 및 조치 ○ 점검결과 및 조치내용 - 자동문 부품 일부 파손 및 변형으로 자동문 개폐 불량(소음 발생) ⇒ 작동기 교체 ○ 발생비용 (부가세 별도) - 작동기 교체 : 800,000원 - 점검 및 조치에 따른 발생비용은 신용카드 결재함 붙임 : 사진첩 : 1부. 끝.