함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 책임사업관리자(감리단장)
(경유)
제 목	2계열 여과지에 대한 여과사 보충 촉구 요청

1. 뚝도(CM)2015-313(‘15. 8. 21)호 및 정수과-4489(’15. 9. 2)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 우리 센터에 제출한 2계열 여과사에 대한 품질검사 성적 및 사층조사 자료 제출에 대한 검토 결과 통보 시 시운전 기간 중 여과사 유실에 대하여 설계 기준에 적합토록 보사토록 통보하였으나,

3. 현재까지 보사가 시행되고 있지 않아 재촉구 요청하오니 조속히 보사하여 수질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김진수		정수과장	代정희중		뚝도아리수정수센터소장	11/24 이성재
협조자
시행	정수과-6048	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5578	/전송	02-3146-5578	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개