투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자보수 요청(영동대교 보수공사 건)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 파워개발(주) 제2013-58호(2013.08.19.) 및 제2013-63호(2013.12.06.)와 관련입니다.

3. 우리시와 계약체결하여 귀사에서 2006년 공사 완료한 “영동대교 보수공사”와 관련하여 2011년 정밀점검 및 2013년 정밀안전진단 결과에 의거 하자보수 요청한 사항에 대하여

4. 시공당시 주업체인 ㈜파워개발업체로부터 하자담보책임기간 조정 요청이 있어 우리시외부전문가 등의 의견을 수렴한 결과 하자담보책임기간 조정은 곤란함을 알려드립니다.

5 따라서 동공사 주업체인 파워개발 주식회사 및 공동도급사에서는 하자보수시공계획서를 2014. 1.22.까지 제출하여 주시기 바랍니다. 아울러 미제출시에는 하자보수를 이행할 의사가 없는 것으로 간주하여 전문건설공제조합 및 건설공제조합에 통보하여 하자보증금을 우리시(사업소) 세입세출외 계좌로 예치하여 우리사업소에서 하자보수공사를 직접 시행코자 하오니 널리 이해하여 주시기 바랍니다.

가. 하자보수 위치 및 하자내역

- 영동대교 본교 바닥판 하면  균열 발생 등 230개소

- 우물통 기초 콘크리트 손상 14개소

나. 시공당시 대표업체인 ㈜에스오에스건설을 ㈜파워개발로 인수함

다. 하자보수 조치 이행 절차

하자보수 세부 시공계획서 제출(시공사) → 계획서 검토 → 발주처 승인 →착공계 제출후 하자보수시행 → 준공계제출 → 준공검사(발주처,시공사 합동점검)

첨 부    1. 하자보수 대상 내역 1부.

2. 하자보수 외관조사망도 1부. (별도 메일 송부)    끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	파워개발(주) 대표 이사,아이넷건설(현- 시우건설 주식회사) 대표이사,(주)한국통신산업개발(현-시우건설 주식회사) 대표이사,아이넷건설(현- 주식회사 경원종합개발) 대표이사,원회건설(주)(현-원화커퍼레이션) 대표이사
주무관	김근섭		교량보수과장	김종대		성동도로사업소장	01/14 정진오
협조자
시행	교량보수과-118	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동 251-14)	/
전화	02)2210-1583	/전송	02)2210-1587	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개