함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/23)

1. 2015.11.23.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-11-23-(월) (A)		403,245	136,323	95,085	37,348	129,074	5,415
2015-11-22-(일) (B)		349,181	108,871	83,431	26,767	114,471	15,641
전년도	2015-11-23-(일) (C)	333,612	99,959	80,323	22,470	130,742	118
11-23(월)	전일대비(A-B)	54,064	27,452	11,654	10,581	14,603	-10,226
차이량	전년대비(A-C)	69,633	36,364	14,762	14,878	-1,668	5,297
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 11월 평균		376,148	102,497	95,354	24,706	146,021	7,570
2015.11.01~금일 평균		382,026	115,731	91,513	29,372	128,750	16,660

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(11월23일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(11월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	11/24 代김인웅
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-25816	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개