출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	11/25 최진석

	2015년 하반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 11. 24.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 24.(화) 09:10 ~ 13:30
건 명	출장결과보고('15년 하반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 동작구 및 구로구 민방위 비상급수시설 8개소 □ 출 장 자 - 서울시 : 공업7급 정영환 - 자치구 : 조강민(동작), 천소영(구로) □ 점검결과 ○ 점검내역 - 동작구(5개소) : 대방어린이놀이터 외 5개소 시설 작동, 관리상태 양호 ‧ 지적사항 : 없음 - 구로구(3개소) : 구로구청 외 4개소 시설 작동, 관리상태 양호 ‧ 지적사항 : 안내표지판 노후(서서울생활과학고) □ 점검결과 : 시설점검표 및 지적사항 사진 1부.