서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 설치 및 관리 철저 재강조 알림

1. 관련근거

○ 국민안전처방호조사과-7031(2015.11.24)호「비상소화장치 설치 및 관리 철저 재강조 알림」

○ 재난대응과-24902(2015.11.5)호「전통시장 비상소화장치 등 관리철저 알림」

○ 재난대응과-24555(2015.11.3)호「비상소화장치 전담·관리 운영계획 알림」

2. 국무총리실 동향보고(비상소화장치 관리 미흡으로, 화재 발생시 무용지물 우려)및 언론보도(경기일보 및 뉴스경남, 2015.11.2.) 와 관련 비상소화장치 관리 부실 등이 보도됨에 따라 다음과 같이 신규 설치 및 유지관리 철저를 재강조하니 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 설치된 비상소화장치 : 상시 사용가능 상태 유지

- 불법 적치물 제거, 주민 사용법 교육, 홍보 및 관련시설 유지관리 등

- 겨울철 소방안전대책과 연계 체계적 계획에 따른 의용소방대원 활용

·비상소화장치 전담·관리 운영을 통해 지속적인 점검 및 관리

·사전 설명 등을 충실히 하여 공감대 형성

·순찰활동 강화로 인한 초기 대응태세 강화

나. 신규 설치예정인 비상소화장치 : 적재적소 설치

- 위치선정 적절성 확인철저 등(소방차 진입곤란지역 집중 설치)

	【 동향보고 주요내용】
∨ 설치, 관리 기준 등 규정 미비 ⇒ 비상시 실효성이 떨어질 수 있음 ∨ 기존시설 관리 부실 ⇒ 화재 발생시 논란 우려 ∨ 비상소화장치 관련 추진사항 재점검, 관리 강화 등 미비점 보완 필요

붙임  1. 국무총리실 동향보고 1부

2. 언론보도사항 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자							이영민			대응총괄팀장					김명균					재난관리과장					11/25 왕상욱
협조자
시행			재난관리과-8011									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180															/
전화		02-2652-5083						/전송			02-2652-2286					/	yjesus@seoul.go.kr												/	대시민공개