문서번호	자원순환과-19120
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
안종호		정연구	11/25 代최규동
협조

자원회수시설 겨울철 대비 특별안전점검 실시계획

2015. 11.

자원순환과

자원회수시설 겨울철 대비 특별안전점검 실시계획

겨울철 한파 및 폭설에 대비하고 자원회수시설의 안정적 운영을 도모하기 위한 ’15년 동절기 특별안전점검을 아래와 같이 실시코자 함.

□ 추진근거

❍ 2015년 겨울철 안전관리 종합대책(시설별) 수립 필요

❍ 2015년 국가안전대진단 추진관련 변경사항 통보

- 안전총괄과-4247(2015.3.12)

□ 점검대상

시 설 명	위 치	용량 (톤/일)	준 공	연락처
양천자원회수시설	양천구 안양천로1121(목동)	400	‘96.2.28	02-2655-2311
노원자원회수시설	노원구 덕릉로 70길99(상계동)	800	‘97.1.15	02-930-8999
강남자원회수시설	강남구 남부순환로 3318(일원동)	900	‘01.12.29	02-3411-2941
마포자원회수시설	마포구 하늘공원로 86 (상암동)	750	‘05.5.21	02-374-8181

※ 주민편익시설(강남, 마포) 포함 점검 실시

□ 특별안전점검(동절기 대비)개요

❍ 점검기간 : 2015. 11~12월 중

- ’15년 11월 : 위탁사 시설 자체점검(편익시설 포함)

- ’15년 12월 : 시, 위탁사 합동 특별점검

❍ 시설별 시· 위탁사 합동 점검 일정

구 분	특별점검(해빙기 안전점검 연계)			비 고
	점검자	위탁사	점검일시
양천자원회수시설	안용근, 안종호	시설소장, 기술팀장, 관리팀장 편익시설 관리소장	‘15.12.02
노원자원회수시설	최동주, 조현태		‘15.12.03
강남자원회수시설	안종호, 안용근		‘15.12,07
마포자원회수시설	명석용, 채규성		‘15.12.08

❍ 주요 점검 내용

- 폭설·한파시 자원회수시설 비상연락 체계 및 유관기관 연락체계

․처리 절차 및 보고 체계 정비

․긴급보수를 위한 협력업체 연락체계 구축

- 소각시설 및 대기오염방지시설 훼손 방치, 화재 등 사전예방

- 설치검사 및 정기검사 이행여부, 안전관련 시설 적정 관리

- 소각대상 폐기물의 적정보관 및 허용 보관량 준수

․시설운전 이상 유무 및 생활 쓰레기 잔량확인(현장 점검)

․소각재(바닥재, 비산재) 재고 및 보관상태 점검

-  소각시설 ‘운전관리자’ 선임 및 ‘운전지침서’ 확보, 준수

-  자체 안전점검 및 취약시기 종사원에 대한 안전교육 여부

- 한파·폭설에 대비한 수집·운반차량 및 종사원에 대한 안전교육 실시 여부

- 한파·폭설시 소각시설 등 건축물 주요 구조부(기둥, 보) 변형, 손상 가능         여부 및 예방대책

- 한파·폭설시 건축물 내·외벽 균열, 석축 등 부대시설 손상 가능 여부 및 예방대책

- 한파·폭설시 주변 및 부대시설의 결빙과 고드름 제거로 안전사고 예방

- 겨울철 대비 소각시설 정상운영 자체계획 수립여부

□ 행정사항

❍ 자원회수시설 동절기 특별안전점검 일정 통보

※ 사유발생시 점검일정 변경하여 시행

❍ 자원회수시설과 편익시설에서는 자체 점검결과 12월 2일까지 작성 제출

붙임 :  자원회수시설 점검표 1부. 끝.