함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2015.10월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

오존시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
20	10/15	휠모터	2정수 고농도오존농도계A호 교체	1	1
87	10/19	카플링고무(大)	1정수 모티브펌프C호 교체	1	24
12	10/20	SMC(소프트스타트)	이산화탄소 용해수펌프 B호 교체	1	0
89	10/21	디스플레이어키트	1정수 용존오존농도계 A1 교체	1	0
7	10/26	전극봉	이산화탄소 기화기 A호 교체	2	12
8	10/26	전극봉홀더	이산화탄소 기화기 A호 교체	1	4
23	10/27	필터	1정수 용존오존농도계 A1, C호 교체	2	52

전문물품 구매
연번	일 자	품명	용 도	입고	재고	비고
93	10/5	실린더	공기압축기용	5	7
101	〃	유도콘덴서모터	생산오존농도계용	2	2
89	〃	디스플레이어키트	용존오존농도계용	1	1
12	〃	SMC(소프트스타트)	이산화탄소 용해수 펌프용	1	1

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	이경철		정수과장	11/25 서한호
협조자
시행	정수과-11798	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개