음수대 관리 점검 복명서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김병주	함현준	11/25 장종욱

	명에 의거 담당지역내 학교 아리수음수대에 대하여 현장점검 후 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015.11. 25.
보고자: 지방시설서기 성명: 김병주

-   아리수 음수대 점검결과  -

《단위 : 개소》

연번	기관명	고장 또는 철거 음수대 위치	점검일자	수질검사시 지적사항	점검결과	비고
1	상암중학교	3층 우측 4층 중간	2015.11.	고장	교체완료 (내용연수대상)
2	상암고등학교	-	2015.11.	-	-
이하여백

첨부 : 복명서 2부. 끝.

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 상암중학교(주소: 마포구 상암산로1길 26)

□ 점검일시 : 2015. 11. 11.

□ 복 명 자 : 김병주

□ 면 담 자 : 허능욱(행정실장)    (연락처: 070-8668-4903)

□ 음수대현황 : 총 23대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 - 관리인 : 김대진(*************)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 점검일지 : 미작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거사항 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항없음	청소 및 관리 철저	감면대상

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 상암고등학교(주소: 마포구 월드컵북로 445)

□ 점검일시 : 2015. 11. 11.

□ 복 명 자 : 김병주

□ 면 담 자 : 성명 이종오(행정실장) (연락처 : 02-373-0043)

□ 음수대현황 : 총  10대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 - 관리인 : 이종오 (373-0043)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 점검일지 : 미작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거사항 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항없음	정수기 철거 요구	감면제외