복     명     서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
이중석		박인숙	11/25 代박인숙
협 조

	명에 의하여 2015. 11. 24.(화) 위험물 판매취급소 설치허가 신청 업무추진과 관련 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 25.
복명자 : 위험물담당 소방장 이중석

보       고       내       용

일    자

2015. 11. 24.

건    명

위험물 판매취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(지에스케미칼)

내용

접수번호-6382(2015.11.23.)호 “위험물취급소 설치허가신청서”와 관련입니다.

위험물 판매취급소 설치허가 관련 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상 호 명 : 지에스케미칼

나. 소 재 지 : 송파구 송이로 102-1(가락동)

다. 설 치 자 : 지에스케미칼(주)

라. 신청내용

구분	위험물(품명)	허가량	용도	장소
위험물 판매취급소	제4류 제1, 2석유류	제1석유류 1,080ℓ 제2석유류 3,140ℓ	도료류(신나, 페인트 등) 위험물을 판매하는 판매취급소	1층

마. 소화설비 : 적합

바. 설치목적 : 도료류 판매

위대상 서류검토 후 현지확인한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 위험물안전관리법 시행규칙 〔별표14〕판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합함.

비  고

붙임 현장확인사진 1부.  끝.