투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사(서울북부지사)
(경유)
제목	지하철 4호선연장(진접선) 신설 창동변전소 전력수급지점 변경관련 협의요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지금까지 우리 市 수도권 교통난 해소를 위한 지하철 건설 전력수급계획에 적극 협조해주신 귀 공사에 깊이 감사드립니다

3. 금번 서울지하철 4호선 연장(진접선) 창동차량기지 이전 기본설계용역 수행 중 창동차량기지 철거 후 신설 창동차량기지 변전소 전력수급계획과 관련, 전력수급지점 변경에 따른 귀 공사의 의견을 아래와 같이 문의하오니 검토 후 협조(회신) 바랍니다.

가. 전력수급 개요

- 사업명 : 서울지하철 4호선 연장(진접선) 창동차량기지 건설공사

- 신설 창동변전소 위치 : 서울 도봉구 창동 20 (창동역 인근)

- 수전 전압 및 용량 :  22.9kV, 14,000kW

- 수전 방법 : 전용 1회선

- 수급 일정 : 2019년

※ 본 사업은 현재 기본설계 단계로 실시설계 등 사업진행 중 변경될 수 있음

나. 문의사항

- 신설 창동 변전소에 공급 가능한 한전 변전소 및 D/L

- 설계를 위한 정상 및 영상 %임피던스

- 수전선로를 한전소유 전용선로로 공급 가능 여부

- 한전소유 전용선로 구성시 예상 공사비

붙 임 : 신설 창동수전변전소 전력수급 위치도 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조대근		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	11/25 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-11995	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7123	/전송	02-772-7308	/	jo7749@seoul.go.kr	/	대시민공개