“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 결과보고(용산소방서)

1. 관련근거

가. 본부 안전지원과-20861(2015.9.30.)호 “2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림”

나. 소방행정과-12322(2015.10.06.)호 “2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림(용산)”

2. 위와 관련 2015년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 분석기간 : 2015.11.20.(금) ~ 11.25.(수) 공휴일 제외

나. 분석대상 : 용산소방서 공기충전기 6대

다. 분석장소 : 호흡보호장비 정비실(동작/강동소방서)

라. 분석결과

부 서	결 과	비 고
현장대응단 진압대	양 호
현장대응단 구조대	양 호
이태원119안전센터	양 호
후암119안전센터	양 호
이촌119안전센터	양 호
서빙고119안전센터	양 호

붙임  74. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(용산) 1부. 끝.

	용산소방서장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,소방재난본부(안전지원과)
담당자	김영민		장비회계팀장	김제현		소방행정과장	11/25 김규태
협조자
시행	소방행정과-14545	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0730	/전송	02-797-8119	/	2011110121@seoul.go.kr	/	부분공개(5)