	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치함 교체공사 보완에 따른 준공검사 결과보고(비소302호)

1. 관련문서

가. 재난관리과-7436(2015.11.24.)호 『비상소화장치함 교체공사 보완에 따른 준공검사 재지시』

나. 미아119안전센터-4949(2015.11.18.)호 『비상소화장치함 교체공사 완료에 따른 검수결과 보고』

2.  위와 관련 우리119센터에서 관리하고 있는 비상소화장치함중 고장발생으로 교체된 302호에 대한 검수(2차 현장확인)결과를 다음과 같이 보고합니다.           가. 검수일자 : 2015. 11. 25.(수)

나. 대    상 : 비상소화장치 302호

다. 검 수 자 : 소방위 김재순

라. 검수결과 :비상소화장치 함 교체설치 -양호

마. 공사대상

연번	관리번호	관할	위 치	비 고
1	302호	미아	강북구 삼양로 38길 38 신세계파크빌 (미아동 320-28)	비상소화장치함교체재보완

붙임   비상소화장치함 교체대상 검수결과(서식) 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	김재순		3팀장	이휘창		센터장	11/25 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-5100	(		)	접수		(		)
우	01177	도봉로 125길 미아119안전센터	/
전화	02 -983-9111	/전송	02-981-0119	/	26964@seoul.go.kr	/	대시민공개