함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	소규모 건축공사현장 계량기 보온실태 재점검 시행

1. 소장님 지시사항(2015.11.23.)과 관련입니다.

2. 금년 동절기는 기후변화에 따른 이상기온으로 예상치 않은 한파가 예보되고 있습니다.

3. 따라서 우리 관내 수도계량기 동파예방을 위한 소규모 건축공사장 수도계량기 보온실태 점검결과 보온상태가 미흡한 공사장에 대하여 지속적으로 관리하고자 하오니 부서별 담당제를 실시하여 계량기 보온 조치가 양호시까지 재점검을 실시하고, 점검 결과를 ‘15. 12. 11.까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 소규모 공사현장 점검결과

연번	부서명	점검대상	보온상태 점검결과		비고
			양호	미흡
합 계		688	283	405
1	행정지원과	81	16	65	성동구,동대문(일부)
2	요금과	81	20	61	동대문(일부)
3	현장민원과	229	105	124	중랑구(전체)
4	급수운영과	149	88	61	광진구(일부)
5	시설관리과	148	54	94	광진구(일부)

나. 재점검시 보완할 사항

- 계량기 보온조치 완료 예정일

- 기온 급강하시 “계량기 동파 주의” 메시지 발송을 위한 공사장                       관리인 또는 건물 소유자 연락처(핸드폰)

- 기타 참고사항(건축공사 완료 예정일 등)

붙임 : 부서별 점검결과 보고서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	행정지원과장,요금과장,급수운영과장,시설관리과장
★주무관	김우섭		현장민원과장	이부우		동부수도사업소장	11/25 홍현구
협조자
시행	현장민원과-28159	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2460	/전송	02-3146-2679	/	likeove@seoul.go.kr	/	부분공개