문서번호	총무과-12811
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	품질시험소장
김정천		이철형	11/25 한민희
협조

2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획

2014. 11.

품 질 시 험 소

(총무과)

2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획

품질시험소 소관 특정관리대상시설(청사 본관, 별관)에 대한 일제 조사를 아래와 같이 실시하여 사고예방 및 지속적인 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				관련근거
		c

□   재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

□   재난 및 안전관리 기본법 시행령 제31조(특정관리대상시설등의 지정․ 등)

□  2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획(건설안전과-12506, 2015.8.25.)

Ⅱ				조사개요
		c

□   조사대상 (범위 : 연면적 1,000㎡ 이상의 지방자치단체 청사)

대상시설물 : 품질시험소 본관 및 별관

주요 조사내용 : 기존 특정관리대상시설 안전관리 등급 등 변동사항 파악

시설현황

구 분	본 관					별 관(주행검사장)
위 치	서초구 우면동 15번지					서초구 우면동 141번지
대 지	12,056㎡					5,971㎡
연면적	4,532㎡					1,423㎡
청사본관 및 부속건물	건물용도	구 조	층수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	건물용도	구 조	층수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
	사무실 및 시험실	철근 콘크리트	지상2층 지하2층	1,528.29	4,095.52	사무실	철근 콘크리트	지상2층 지하1층	439.9	1,098.2
	외압 강도실	철근 콘크리트	지상1층	162	162	주행검사장사무실	철근 콘크리트조	지상1층	54	54
	경비실	철근 콘크리트	지상1층	33.12	33.12	주행 검사장	철골조 칼라강판	지상1층	188.4	188.4
	시료 보관소	경량 철골구조	지상1층	78	78	경비실, 접수실	시멘트 벽돌조	지상1층	56	56
	체력 단련실	경량 철골구조	지상1층	163.56	163.56	저울실	시멘트 벽돌조	지상1층	26.4	26.4

□  2015년 안전점검 추진사항

점검구분	점검종류	점검방법	점검시기	조사, 점검주관	비고 (점검완료)
자체점검	수시점검	일지에 의거 점검	매 일	현업 근무자
	정기점검	연간 계획에 의거 실시	반기별(5월, 11월시행)	총괄 담당자	점검 보고서 작성
	특별점검	특정사안 발 생 시	필요시 (설날,해빙기,장마철,추석절,동절기 등)	총괄 담당자	점검 보고서 작성
외부위탁점검	법정점검	전문기관 법정점검	전기설비 : 3년 1회 도시가스 : 매년1회 소방설비 : 매년2회	▪한국전기안전공사 ▪도시가스검사위탁기관 ▪소방점검전문업체	2014.06.12. 2015.08.05 2015.5.7.(11.16)

□   주요 조사분야

건 축 물 : 건물 내부의 축대, 절개지, 배수, 울타리 등

전기설비 : 수변전 및 조명. 전열, 발전기, 냉방기, 통신설비 등

기계설비 : 보일러, 난방, 급수, 위생

가스설비 : 도시가스 사용시설 및 배관

소방설비 : 소화기, 옥내소화설비, 화재자동탐지 및 경보설비 등

□   분야별 조사내용

시설물(석축, 건축물)등의 내․외벽 균열 및 백화현상

지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 붕괴위험 요인

수배전반 및 변압기, 전선로, 전산장비의 보안설비의 안전상태

보일러 및 냉난방설비, 수질설비, 모타펌프, 배관․밸브 등 기계설비의

가동상태

소방설비, 가스설비의 노후도 및 작동상태

Ⅲ				조사계획
		c

□  분야별 조사자 지정을 통한 책임점검

총괄 및 건축분야   : 지방공업주사보 김정천

기계설비, 가스분야 : 기계운영 6급 임수호

전기설비, 소방분야 : 전기운영 8급 권재범

□  조사기간 : 2015. 11. 26. ~ 11. 30

2015. 11. 26 ~ 27  : 품질시험소 본관청사 조사

2015. 11. 30  : 품질시험소 별관청사 조사

※ 일제조사 시 하반기 정기안전점검 병행실시

□  조사방법 : 별첨 “시설별 안전점검 체크리스트”에 의거 조사

Ⅳ				점검결과 조치
		c

점검실시 후 조치사항 발생시 시설물별 응급조치 실시

경미하거나 긴급보수를 요하는 사항은 현장근무자가 즉시 조치

소규모의 공사를 요하는 사항은 기본경비의 시설물 유지관리비를

활용 보수

전반적으로 보수를 요하는 사항 또는 시설물유지관리비로 보수하기

어려운 공사는 2016년 본예산으로 보수공사 시행

지적사항은 위험요인이 완전히 해소될 때까지 지속적인 리스크 관리

중앙안전관리시스템(NDMS) 점검결과 입력 : 2015.12.01

조사결과 및 해소계획 수립․보고(서울시 건설안전과) : 2015.12.07

붙임 : 시설별 안전점검 체크리스트 1부.  끝.