보일러 터치패널(휘경) 고장발생 보고
문서번호	휘경119안전센터-5333	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			김정원	박주민	11/25 이혁재
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	보일러 터치패널	관리부서		휘경119안전센터
고 장 일 시	2015. 11. 25.	장 소		휘경119안전센터 사무실
제조업체	PRO-FACE
조 치 사 항	○ 내부결재후 업체 전화함 ○ A/S요청함
원인 및 상태	○ 보일러 디지털 판넬의 터치패널 고장으로 액정에 화면이 안뜸으로 조작불가
담당자 의견	○ A/S요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2015년 11월 25일 담당자 계급 소방사 성명 김정원