함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(11월24일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	11월24일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	310,120	309,300	317,840	331,046	증820	감8,218	감20,052
공릉1중블록	32,814	34,553	35,260	27,347	감1,739	감2,446	증5,467
공릉2중블록	122,166	125,001	125,172	249,349	감2,835	감3,006	감127,183
월계1중블록	62,474	64,114	62,629	56,569	감1,640	감155	증5,905
월계2중블록	68,785	62,249	70,024	-35,672	증6,536	감1,239	증104,457
북악4중블록	23,881	23,383	24,755	33,453	증498	감1,372	감8,698

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.11.24) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	代이문성		북부수도사업소장	11/25 박용진
협조자
시행	시설관리과-19869	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개