		서부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003602036	고객접수번호	0962015152165
수용가명	강석열	민원신청일	2015년 11월 24일
수용가주소	서울특별시 서대문구 홍제천로 42-7 (연희동) ( 03705 서대문구 연희동 533-116 )
신청인	박미진	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19680304	기물번호	*********11
현장방문일시	10시 40분	현장출동자	이용주
입회자	박미진	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	몸통 누수로 인한 교체반 이첩

끝.

주무관							이용주				현장민원과장					11/25 조상덕
협조자
시행			현장민원과-29229										(						)		접수												(						)
우	03635					서울시 서대문구 통일로 26길 41 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02)3146-3740					/	ylee6101@seoul.go.kr													/	부분공개(6)