길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22638

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	11/25 代권기섭

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/18(수)	11/19(목)	11/20(금)	11/21(토)	11/22(일)	11/23(월)	11/24(화)	계
2014년	126,602	115,892	111,645	121,378	121,001	121,749	119,141	837,408
2015년	83,261	89,451	89,250	79,362	99,193	82,205	87,729	610,451
증 ․ 감	-43,341	-26,441	-22,395	-42,016	-21,808	-39,544	-31,412	-226,957

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.11~11.17)	금주 공급(㎥) (11.18~11.24)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
621,210	610,451	-10,759	-1.73

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -10,759㎥(1.73% 감소)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,864,159㎥(감소)

- 특이사항없음