문서번호	수도자재관리센터-23944
결재일자	2015.11.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
김정선		송영무	11/25 성시영
협조
	주무관		정범영

수도계량기 검사실 검사대

기준탱크 교정 및 검사 실시 계획

2015. 11.  .

수 도 자 재 관 리 센 터

계량기 검사대 기준탱크 교정 및 검사

수도계량기 내구성 및 납품검사 때에 사용되는 우리 검사대의 기준탱크를 정확한 검사를 위해 국제공인 인정기관에 교정 또는 검사를 실시 함으로써

계량기 성능검사 등의 신뢰성과 객관성을 확보하고자 함

검사대 기준탱크 교정 및 검사 대상 현황

❍ 교정대상 : 기준탱크 100L 이하

계	10L	20L	50L	100L
28대	4대	6대	6대	12대

❍ 검사대상 : 기준탱크 200L 이상

계	200L	500L	1000L	3000L
7대	3대	1대	2대	1대

관련근거

❍ 계량에관한법률 제39조(측정기기의 교정)

❍ 계량에관한법률 시행령 제33조(교정대상 측정기기 등)

▶ 기존에는 한국기계전기전자시험연구원에서 검정 대상 : 관련법 개정으로

금년 도에는 200L 이상만 검사 수용(한국기계전기전자시험연구원)

※ 100L 이하는 별도로 교정전문 기관에 검사 및 교정 실시

교정 및 검사 방법 : 국제공인인정 기관에 교정 및 검사 의뢰 실시

검사대 기준탱크 검사 및 교정 시행

❍ 건   명 : 계량기 검사실 검사대 기준탱크 검사 및 교정

❍ 대   상 : 검사대 기준탱크 100L 이하 28대

❍ 소요예산 : 일금8,751,600원(일금팔백칠십오만일천육백원정)

❍ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령제25조제1항제5호(소액)

- 국제공인교정기관인정서를 취득한 아래의 업체와 수의계약

❍ 계약업체 : ㈜삼덕과학 대표 김성춘(경기 구리시 인창동)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 기본경비, 일반운영비,

사무관리비

검사대 기준탱크 검사 신청

❍ 대   상 : 검사대 기준탱크 200L 이상 7대

❍ 소요예산 : 일금2,599,680원(일금이백오십구만구천육백팔십원정)

❍ 신청기관 : 한국기계전기전자시험연구원

❍ 검사수수료 납부 : 계좌입금 또는 카드결재

※ 수수료 납부 후 접수처리되어 검사 진행

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 기본경비, 일반운영비,

사무관리비

향후 추진 사항

❍ 검사대 기준탱크 교정ㆍ검사에 따른 계약 및 검사 신청.   끝.