문서번호	시설관리과-1020
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
라정균		01/15 조상덕
협 조	주무관		김태식
	주무관		이승영

순찰일지

2014.01.

	2014년 01월 14일 (화)요일 남부수도사업-시설관리과)
￭ 순 찰 자 : 라정균, 김용삼
￭ 순찰코스 : 코스

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명				적출내용		조치계획
매설관로			송,배수관		80～500		상도동길 장승백이 노량진로 사당로				설대비 배수지 순찰 (첨부참조)		설대비 배수지 시설물 순찰점검
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변			공기변		퇴수변	기타	계	구형	원형	중형
점검		금 일		121		113			5		3		121	12	96	13
		누 계		471		439			20		12		471	45	361	53
적출		금 일
		누 계		26		2							26	24	1	1
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분		용 량			적출 내용			처리 내용				비 고
사당3.4배수지 및 봉현배수지							1000∼2500			배수지 시설물 순찰			설대비 배수지 시설물 순찰점검
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치			공사내용			시공사 (연락처)	적출내용	조치내용
순찰
입회
자체 조치실적					☆ 철개 고무링 교체 등 순찰반 자체 처리 실적을 기록
기 타

□ 세부내역 처리

처 리 현 황					시설물 점검 내용
구 분 내 역			적 출 (처 리)	누 계	◈ 관로순찰 점검내용 □ □ ◈ 밸브 및 변실 점검내용 - - ◈ 소화전 점검내용 - - ◈ 배수지,가압장 점검내용 - 사당3.4배수지 및 봉현배수지 설대비 배수지 시설물 순찰점검 - ◈ 상수도시설물 점검 및 입회내용 - - ◈ 철개소음 민원내용 ※
〔 관로 및 철개 〕
누 수
침하,돌출,매몰				3
소음,진동
포장 노면 침하
철개손잡이파손			5	17
철개파손
기 타
소 계(건)			5	20
〔 밸브 및 변실 〕
밸브	고장
	누수
	개폐불량
	기아박스이상(점검)
변실	사각철개
	불량철개파손
	변실불량
	토사유입			2
	침 수		4	7
	기 타
소 계(건)			4	9
〔소화전〕
소,불출수
자체 처리
소방서이첩
소 계(건)
〔배수지, 가압장, 지하철등 유관공사〕
배수지			3	7
가압장
유관공사장
소 계(건)			3	7
〔기타사항(민원처리 등)〕
철개민원		자체 처리		1
		담당자 이첩
		이 상 없 음
기 타
소 계(건)				1
계			12	37