대형화재취약대상 소방특별조사 세부조사표 (새빛요양병원)

조사일자 : 2015.11.24

1. 조사대상

대 상 명	새빛요양병원			전화번호	02-2658-3930 *************
소 재 지	강서구 강서로47가길 33 (화곡로61길 109)	대표자	송상붕	주 용 도	의료시설
건물구조	철근콘크리트조 지상4층/지하2층 연면적 4,237.14㎡ 중 지상2층 ~4층 1,261.64㎡ 사용			소방안전관리자	박성윤

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자의 소방시설 관리 철저 및 이용자에 대한 안전교육 및 임무수행에 관한 사항 지도함	- 특이사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 의한 안전교육, 훈련 및 불조심 홍보 등 화재예방 철저토록 지도함	- 특이사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 이상없음	- 특이사항 없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 불장난, 흡연, 화기취급, 전기, 그 밖에 화재 예방상 위험하다고 인정되는 행위에 대한 관계자에게 교육 실시함	- 특이사항 없음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 주방 화기취급시설 안전수칙 준수 및 유지관리 철저토록 지도함	- 특이사항 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( 0 )	- 소방특별조사의 목적 달성 (소방시설등이 적합하게 유지관리 되는지 확인하기 위함)
피난시설 등	실시( 0 )	- 소방특별조사의 목적 달성 (소방시설등이 적합하게 유지관리 되는지 확인하기 위함)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 충압상태 확인 유도등 점등상태 확인 유도등 설치 대상 적용 및 상태 확인 각 층 감지기 선로 확인 - 옥내소화전 함 내 수관 등 관련 물품 적재 상태 확인	- 3층 주방 출입문 피난구 유도등 점등 불량 - 4층 비상구 피난구 유도등 점등불량 ※ 조치명령서 발부 예정
피난시설 등	- 피난통로 물건적치 확인함. - 비상구 설치 상태 확인함.

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 사용시 안전수칙 준수토록 지도함	- 특이사항 없음
가스 분야	가스시설 사용시 안전수칙 준수토록 지도함	- 특이사항 없음
기타 분야	○ 관계자 교육 실시함 - 노후 소화기 폐기 및 피난, 대피에 관한 사항 등 자율적 안전관리 방법 지도 - 관계자에게 유사시 인명대피요령 지도함	- 특이사항 없음

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	서혜중		조한우		김창덕		전결 11/26 代이대우
협조