다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		노원소방서
수신	노원구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	아동복지시설(지역아동센터) 소방안전점검 결과 통보

1. 노원구 여성가족과-64060(2015.11.04.)호 『아동복지시설(지역아동센터)소방점검 실시 협조 요청』와 관련입니다.

2. 아동복지시설(지역아동센터)에 대한 소방안전점검 등을 통하여 인명피해 및 재산피해를 예방하고자 소방시설 등에 대한 점검을 실시한 후 결과를 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015. 11. 16. ~ 11. 24.

나. 점검대상 : 엄마사랑 등 16개소

다. 점검결과 : 양호13, 불량3(조치명령)

라. 점 검 자 : 소방특별조사반 2개조 4명

마. 주요 확인사항

○ 소방안전시설물 유지관리, 비상대응체계, 교육 및 훈련 실시여부

○ 관계인에 의한 자체점검의 실시 및 화재 예방상 필요사항 조치여부

○ 비상구 안전 및 기타 관계인 소방안전교육 병행 실시 등

붙임  아동복지시설(지역아동센터) 점검결과 1부.  끝.

							노원소방서장
담당자							강민욱			검사지도팀장					정재환					예방과장					전결 11/26 김진웅
협조자
시행			예방과-19490									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		948-4119						/전송			949-4119					/	m*********2@seoul.go.kr												/	부분공개(6)