함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	주철관 절단면 도장처리 결과 제출

1. 누수방지과-9812(2015.11.19)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에 보유중인 절단관의 절단면에 대하여 전량 도장조치하고 결과(전․후 사진)를  제출합니다.

가. 주철관 절단면 조치현황                           (단위 : 개)

구 분	절 단 관 (A=B+C)	도장 완료 (B)	도장 미완료 (C)	비 고
누수복구	3	1		100㎜
		1		300㎜
		1		600㎜
급수공사	5	1		80㎜
		2		100㎜
		2		200㎜
배급수관 정비공사	16	3		80㎜
		1		100㎜
		1		150㎜
		1		200㎜
		10		300㎜

첨부 : 절단면 도장처리 사진 각1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	구본천		시설관리과장	11/26 우종근
협조자	주무관	최희권
시행	시설관리과-29421	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4600	/전송	02-3146-4639	/	k-9000@seoul.go.kr	/	대시민공개