투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	『남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사』인수관련 업무협조

1. 설비부-14458(2015.11.18.)호와 관련으로「남부순환로(개봉역앞 구조개선 전기공사」준공(2015.12.10)에 따른 공공요금에 대하여 2015년 12월내 청구된 요금까지만 납부한다는 사항에 대하여 금년중 전체 시설물이 인수되었을 경우에 한하여 우리사업소에서 납부가 가능함을 알려드리며,

2. 다음의 미비된 사항에 대하여 준공 후 인수 전에 모두 조치될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 보완요구 사항(설비부와 협의중)

- 기계실 입구 및 전기판넬 바닥패드 폭우시 침수우려(주변 배수로 확보, 현장사진 참조)

나. 배수펌프 기계실 보완요구 사항(토목부와 기 협의완료)

- 지하차도와 통하는 출입문 이중설치

- 바닥 에폭시 도장 설치

- 집수정 침사지 월류 차단스크린 설치

붙임 :  현장사진(전기판넬 바닥패드) 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
★주무관	한영호		기전과장	박재경		강서도로사업소장	11/26 조병준
협조자	주무관	최승호
시행	기전과-14991	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7961	/전송	02-2657-7939	/	hansssi@seoul.go.kr	/	대시민공개