비상구 관리실태 등 확인 조사서

확인일시 : 2015. 11. 25.(수)

확 인 자 : 소방경  유재평

의용소방대원2명(이상경,조정희)

대상명	㈜ 스타일 인
주 소	중랑구 신내동 571-1호
업 종	일반음식점	설치층	2층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 해당사항없음
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치행위	특이사항 발견못함
복도, 계단 폐쇄 또는 쟝애물 설치 행위	특이사항 발견못함
방화문 폐쇄․훼손행위	방화문 해당사항없음
특이사항	없 음
참 고	관계자에게 비상구 및 피난통로에 대한 중요성 교육실시함.

결재	지휘3팀장		현장대응단장
	유재평		11/26 신종복
협조