문서번호	문화융합경제과-12706
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	게임애니팀장	문화융합경제과장
김병모	강인철	11/26 곽종빈

2015년 하반기

서울애니메이션센터 시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

경제진흥본부

(문화융합경제과)

’15년 하반기 서울애니메이션센터 시설물 안전점검 계획

많은 시민들이 이용하고 있는 서울애니메이션센터 시설물에 대한 안전점검 실시로 재난을 사전에 예방하여 시민들의 소중한 생명과 재산을 보호하고 시설 이용의 불편한 사항을 개선하고자 함

1		추진 개요

추진 근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설등의 지정 및 관리 등)

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전 점검의 실시)

추진 경위

○ ’08.11.27.	특정관리대상시설 지정 (D등급)
○ ’09. 3월~ 5월	정밀안전진단 실시 (제일구조안전기술)
○ ’09.11월~ 12월	보수⋅보강공사 시행 (남영건설)
○ ’10. 2월~ 3월	정밀점검실시 (㈜신영이엔시)
○ ’10. 3.22.	재난위험시설 해제 (시보게재일 ’10.4.1)
○ ’14. 8월~ 10월	정밀안전진단 실시 (한국종합안전㈜)
○ ’14.10.24.	애니메이션센터 개선방안 보고(행정1부시장)
○ ’14.11. 7., 12. 1.	정밀안전진단결과 전문가 자문회의(1차, 2차)
○ ’14.12.26.	재난위험시설(D등급) 지정 고시
○ ’15. 2월~ 3월	보수․보강 공사 시행 (㈜쓰리에스엔지니어링)
○ ’15. 3.16.~ 3.31.	정밀점검실시 (한국종합안전㈜)
○ ’15. 4. 1.	서울애니메이션센터 재개관
○ ’15. 4.16.	재난위험시설 해제 (시보게재일 ’10.4.23)

2		시설 현황

시 설 명 : 서울애니메이션센터, 만화의집

관리 현황

○ 재산 관리 : 서울시(문화융합경제과, 복지정책과, 소방재난본부)

○ 시설 운영 및 관리 : SBA

건물 현황

구 분

서울애니메이션센터 본관동

만화의집

위   치

중구 소파로 126(예장동 8-145, 8-48)

중구 소파로 126(예장동 8-20)

규   모

대지 5,975.20㎡ / 연면적 4,955㎡

(지하1층, 지상 4층)

대지 2,391.40㎡ / 연면적 2,642㎡

(지하1층, 지상 3층)

구   조

철근콘크리트조, 조적조

철근콘크리트조, 철골조

지역·지구

제1종 일반주거지역, 자연경관지구,

역사문화미관지구, 최고고도지구

제1종 일반주거지역, 자연경관지구,

역사문화미관지구, 최고고도지구

건립시기

60년대 초반 / ’98.12월 리모델링

60년대 후반 / ’01.12월 리모델링

입주현황

A동	창작지원실(9), 기술지원실
B동	창작지원실(1), 교육실, 단체입주(1)
C동	캐릭터체험실·원형제작실, 사무실
D동	영상관, 전시실, 강의실
기타	경비실, 휴게실, 식당, 단체입주(5)

A동	도서정보실, 사회복지협의회, 단체입주(2)
B동	사회복지협의회, 민방위경보통제소 서울지방경찰청(정보과)

재산관리관

문화융합경제과

문화융합경제과, 복지정책과, 소방재난본부

※ 이용인원 : 평일 250명, 주말 700명(평균)

<건물 배치도>

3		안전 점검 계획

점검 개요

○ 일     시 : 2015.12. 7.(월) 14:00 ~ 16:00

○ 대     상 : 서울애니메이션센터(만화의 집 포함)

○ 점검 방법 : 시설 관리부서, 시설담당, 외부전문가 합동 점검

○ 점검반 편성

- 서울시 : 문화융합경제과 게임애니팀 강인철 팀장, 김병모

- SBA  : 창조산업본부 애니타운팀 박보경 팀장, 기정구, 한도영

- 외부 전문가

분 야	외부 전문가	소 속
토목·건축분야	강철한	엠플러스건설(주) 대표
소방분야	박명길	지여이앤씨(주) 부장
전기분야	박형용	한국전기안전공사 이사
기계분야	윤승환	에이비엠(주) 소장

중점 점검 사항

○ 주요 점검 사항

점검 분야	점검 내용
토목·건축	- 가설건축물 중점점검 - 외벽, 옹벽, 배수로 등 점검
소방	- 수·발전기, 소방펌프, 소화전, 감지기 등의 작동상태 등 점검
전기	- 수·변전실 고압기계 점검 - UPS 및 비상발전기 상태 점검
기계	- 기기관련 펌프류 및 작동상태 점검

○ 기타 점검 사항

- 겨울을 맞아 화재 예방을 위한 전열기, 플러그 등 전기 기구와 가연성 물품 관리 실태 집중 점검

· 입주기관 사무실 전열기 및 전기 기구, 플러그 등 관리상태

· 실내 가연성 물품 방치 여부

· 소화기 및 인명구조기구 등 주요 소방시설 관리 적정 여부 등

- 이용객의 불편을 초래하는 사항 및 시설물, 설비 등의 보수․보강 및 적정 관리 여부 등

· 시설물 청결 및  이용시설 관리현황(작동 이상 여부 등)

· 이용 안내 친절도, 시설 및 서비스 이용 안내 게시물 등 부착물 실태

· 시민불편사항 접수 및 처리 실태 점검

4		점검 결과 조치

안전점검 완료 후 지적사항 시정조치 및 결과보고(12.11.한)

○ 경미하고 시급한 사항은 즉시 현지 시정 조치

○ 지적사항 시정조치 완료 후 서식에 따라 결과보고 제출

점검 결과 이상 징후 발견 및 검토 후 시정되어야 할 사항 등은 별도 계획 수립 조치

붙임 : 시설물 안전점검 결과보고 서식 1부.

【붙임】

시설물 안전점검 결과 보고

□ 점검 개요

○ 점검일시 : 2012. 6.28(목)

○ 점 검 자 :

○ 중점점검사항

-

□ 시설물별 지적 및 조치 내용

○ 시설물별 지적 사항 및 조치 계획

연번	시설물명	지적 사항	조치 계획(결과)	비고
1		구체적으로 기술	구체적으로 기술	사진#1

○ 사진 대장

① 시설물명 :

사진		사진
사진#1	[지적내용 간략하게 기술]	조치일자	11.9.00	[조치계획을 간략하게 기술]